**附件：清掏全校化粪池的需求**

**一、项目概况**

1、项目名称：清掏化粪池服务项目

2、采购预算：人民币48,125.00元

3、清理范围包括以下化粪池（70个），每个化粪池约有10-20立方米：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布区域 | 化粪池 | 分布区域 | 化粪池 |
| 行政楼 | 1 | 实训② | 2 |
| 综合楼 | 2 | 电梯学院 | 2 |
| 实训① | 2 | 德夫楼 | 2 |
| 实训⑤ | 2 | 梅兰日兰 | 2 |
| 中南学生宿舍 | 2 | 西区1栋学生公寓 | 4 |
| 中北学生宿舍 | 1 | 西区2栋学生公寓 | 4 |
| 图书馆 | 2 | 西区3栋学生公寓 | 4 |
| 科技楼 | 2 | 西区4栋学生公寓 | 2 |
| 东区1栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区2栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区3栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区4栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区5栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区6栋学生公寓 | 3 |  |  |
| 东区7栋学生公寓 | 4 |  |  |
| 东区8栋学生公寓 | 4 |  |  |
| 东区9栋学生公寓 | 4 |  |  |
| 东区10栋学生公寓 | 4 |  |  |
| 合计 | 70 | | |

4、完成时间：签订合同30天内日完成以上所有项目工作。

5、相关说明

中标人不得将项目转包，或其他变相管理。否则，一经发现，用户有权对其做出处罚，直至终止合同。

6、服务要求：

（1）服务项目包括抽吸粪水、清理池底粪渣和沙石、疏通化粪池管道、清运处理工作。

（2）用真空吸粪车进行清理化粪池，用专业管道疏通车进行疏通化粪池管道。

（3）把全部清粪工具及水随车带进清粪现场。

（4）必须做到抽一个池开一个盖，池口设置“注意安全”障碍物，留人看守。直至清粪完毕，把池盖封好看守人员才能撤离。

（5）进场人员必须遵守学校的规章制度，爱护学校财物，包括所有绿化设施，如有意损坏按价赔偿。

（6）车进入学校必须按行驶线路方向行驶，不得逆向开车，不得超速行驶，车辆不可鸣喇叭。

（7）进场施工人员不得高声喊叫，不得讲粗言秽语。

（8）进场人员必须注意安全，施工现场的一切安全责任由施工单位负责。

（9）化粪池清理完毕施工人员必须把施工现场清洗干净。

（10）清理化粪池完毕，学校有关人员验收合格后，施工人员方可离场。

（11）中标公司每半个月派人定期巡查，发现问题及时清理。

（12）若有溢满或公共区域管道堵塞等突发状况，中标单位接到学校通知后，8个小时内派车及时清理或疏通。

（13）化粪池清理后目视井内无积物浮于上面,出入口畅通,保持污水不溢出地面。清洗完后放回化粪池盖板，用清水冲洗工作现场。化粪池清理后一年内保持管道畅通。化粪池所清运的污水等必须按照有关规定运出校外进行处理。