广东工程职业技术学院低位水箱设备基础

及供水管道安装项目招标文件

广东工程职业技术学院就学院低位水箱设备基础及供水管道安装项目进行公开招投标，特邀请合格的投标人前来报名。

招标编号：院采购201204

项目名称：学院低位水箱设备基础及供水管道安装项目

合格的投标人必须具备以下条件：

(1)具有《中华人民共和国企业法人营业执照》；

(2)具有《税务登记证》；

(3)企业资质证书；

(4)安全生产许可证。

请符合条件的单位携带以上相关资质文件资料原件及复印件(复印件加盖公章，原件核对后退回)到学院总务处（行政楼208室）报名并购买招标文件（每份标书100元人民币），标书售后不退（注：如资料未齐全者，则视为不符合投标资格）。

公告及报名时间：2012年9月13日 - 2012年9月20日

注意事项：

1、递交投标文件截止时间：2012年 9月25日 上午 9:30

（递交投标文件正本一本，副本四本，共五本）

2、开标当天交1000元保证金。不中标者立即退回，中标者在合同签订后三天内退回。若出现下列情况，投标保证金将被没收：

①投标人已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

②中标后，中标人不按中标的投标文件签订合同，放弃中标。

③在招标期间用不正当手段影响评标结果。

3．开标时间：2012年9月25日上午 9:30

4．开标地点：广东工程职业技术学院行政楼407会议室

联系 人：钟老师

电    话：020-37395096

传    真：020-37395096

地    址：广州市天河区凤凰街道渔兴路18号

广东工程职业技术学院

二〇一二年九月十三日

项目要求

一、本项目最高限价：人民币壹拾万叁仟陆佰肆拾壹元整（￥103641元）。

二、项目要求：为解决东、西区学生宿舍的供水问题以及能顺利安装低位水箱和变频供水设备。现对东、西区学生宿舍的设备基础及供水管道的安装进行采购。基础实施部分必须保证能正确安装供水设备，以保证设备的正常使用，实行按无缝对接。具体工程量清单如下：

| 表一： 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 粤040203008002 |  |  | 砼地面分割线 | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 2、锯直边缝 |  | m |  | 152.00 |  |  |  |  |
| 2 | 粤020612009002 |  |  | 风炮机打拆地面砼 | 1、楼地面混凝土垫层铲除 |  | m3 |  | 4.90 |  |  |  |  |
| 3 | 粤020612004001 |  |  | 人工挖拆水泥块植草砖（300*300） | 1、楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 |  | m2 |  | 80.30 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 |  |  | 人工挖基础土方（基础、沟槽） | 1、人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | m3 |  | 54.60 |  |  |  |  |
| 5 | 010416001003 |  |  | 现浇混凝土钢筋（圆钢）Ф10内 | 1、现浇构件圆钢 Ф10内 |  | t |  | 0.88 |  |  |  |  |
| 6 | 010416001004 |  |  | 现浇混凝土螺纹钢Ф25内 | 1、现浇构件螺纹钢 Ф25内 |  | t |  | 0.988 |  |  |  |  |
| 7 | 010103001004 |  |  | 基础换土、人工配砂石填料 | 1、8:2人工级配砂石 |  | m3 |  | 21.60 |  |  |  |  |
| 8 | 010103001005 |  |  | 基础换土、人工配砂石填料夯实 | 1、原土打夯 人工夯实 |  | m3 |  | 21.60 |  |  |  |  |
| 9 | 010401004001 |  |  | 基础现浇C25商品混凝土 | 1、其他混凝土基础 2、C25普通商品混凝土20石(A4-2) |  | m3 |  | 11.10 |  |  |  |  |
| 10 | 010403001001 |  |  | 基础梁现浇C25商品混凝土 | 1、基础梁 2、C25普通商品混凝土20石(A4-8) |  | m3 |  | 6.28 |  |  |  |  |
| 11 | 040203005003 |  |  | 修补路面C25混凝土厚200mm随手抹光 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm//换：含量：混凝土(制作) 2、C25普通商品混凝土20石(D2-3-59) |  | m2 |  | 3.60 |  |  |  |  |
| 12 | 040203005004 |  |  | 修补路面C25混凝土厚100mm随手抹光 | 1、水泥混凝土路面 厚度 10cm//扩：D2-3-59+D2-3-63*-10//换：含量：混凝土(制作) 2、C25普通商品混凝土20石(D2-3-59) |  | m2 |  | 42.00 |  |  |  |  |
| 13 | 010103001006 |  |  | 人工回填土方 | 1、回填土 松填 |  | m3 |  | 20.90 |  |  |  |  |
| 14 | 粤020202006001 |  |  | 基础梁水泥砂批挡水泥浆光面 | 1、底层抹灰 柱梁面 20mm//扩：A10-2+A10-6*5 2、现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆(A10-2) |  | m2 |  | 69.90 |  |  |  |  |
| 15 | 020102002001 |  |  | 修补铺水泥块植草砖（300*300） | 1、楼地面水泥花阶砖 水泥砂浆 2、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A9-63) |  | m2 |  | 23.40 |  |  |  |  |
| 16 | 自编01 |  |  | 修补路面水泥砂浆随手抹光 |  |  | m2 |  | 45.60 |  |  |  |  |
| 17 | 自编02 |  |  | 修补路侧石 |  |  | m |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 18 | 自编03 |  |  | 砼渣、余泥外运（25km计） | 1、所有施工所需材料的搬运及拆除或施工造成建筑废料的外运： 2、工完料清，卫生清洁： 3、此项费用综合包干 |  | m3 |  | 56.00 |  |  |  |  |
| 表二： 措施项目清单与计价表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  | 安全防护、文明施工措施费部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费） |  |  |  | 分部分项项目费 |  | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他措施费部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 文明工地增加费 |  |  |  | 分部分项项目费 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 赶工措施费 |  |  |  | 分部分项项目费 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表三： 措施项目清单与计价表（二） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | AQFHWMSG | 安全防护、文明施工措施费部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的安全文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | JSJ | 综合脚手架(含安全网) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | NJSJ | 内脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | KJSJAQDBHDLDB | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | WNLBZB | 围尼龙编织布 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | MBZC | 模板的支撑 |  | t | 1.00 |  |  |
| 1.1.6 | XCSGWL | 现场围挡 |  | m2 | 1.00 |  |  |
| 1.1.7 | XCSZJYJJ | 现场仅设置卷扬机架 |  | 台班 | 1.00 |  |  |
| 2 | QTCSF | 其他措施费部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MBJZJF | 模板及支架费 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2.1.2 | 粤010901001001 | 基础模板 |  | m2 | 8.40 |  |  |
| 2.1.2.1.1 | A21-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.084 |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 2.1.4 | 粤010901003001 | 梁模板 |  | m2 | 49.90 |  |  |
| 2.1.4.1.1 | A21-24 | 基础梁模板 支模高度3.6m |  | 100㎡ | 0.499 |  |  |
| 2.2 | HNTBSZJF | 混凝土泵送增加费 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | CZYS | 垂直运输 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | CPBHGCF | 成品保护工程费 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | NJCQZJCC | 泥浆池（槽）砌筑及拆除 |  | m3 | 1.00 |  |  |
| 2.6 | DXJXSBJCCJAC | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 元 | 1.00 |  |  |

| 表四： 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 5 |  | 索赔费用 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 6 |  | 现场签证费用 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 7 |  | 材料检验试验费 |  |  | 元 |  |  | 以分部分项项目费的0.3%计算(单独承包土石方工程除外) |  |
| 8 |  | 工程优质费 |  |  | 元 |  |  | 市级质量奖1.5%；省级质量奖2.5%；国家级质量奖4% |  |
| 9 |  | 材料保管费 |  |  | 元 |  |  | 以分部分项材料费+措施材料费为计算基础 * 1.5% |  |
| 10 |  | 预算包干费 |  |  | 元 |  |  | 按分部分项项目费的0-2%计算 |  |
| 11 |  | 其他费用 |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 表五： 规费和税金项目计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  | 分部分项项目费+措施项目费+其他项目费 |  |  | 0.10 |  |  |
| 2 | 税金 |  |  | 分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 3.577 |  |  |

| 表六： 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程（水电） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030801005001 |  | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1、管道安装 室外管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150 2、塑料给水管¦Ф150 3、管道、管件及弯管的制作、安装、管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件)、水压及泄露试验 4、套管（包括防水套管）制作、安装、水压及泄露试验 | m | 240.00 |  |  |

| 表七： 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程（水电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  | 金额（元） |  |  |
| 1 |  | 安全防护、文明施工措施费部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费） |  |  |  |  | 分部分项项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 其他措施费部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 模板及支架费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  | 分部分项人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  | 分部分项项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 文明工地增加费 |  |  |  |  | 分部分项项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表八： 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程（水电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 单位 | 金额（元） |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  | 元 |  |  | 以分部分项项目费的0.2%计算(单独承包土石方工程除外) |  |  |  |
| 8 |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  | 元 |  |  | 按分部分项项目费的0-2%计算 |  |  |  |
| 9 |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  | 元 |  |  | 市级质量奖1.5%；省级质量奖2.5%；国家级质量奖4% |  |  |  |
| 10 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 表九： 规费和税金项目计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  | 广东工程职业技术学院组合式不锈钢水箱基础工程（水电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |  | 分部分项项目费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  | 分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、工程概况

1、工程名称：学院低位水箱设备基础及供水管道安装项目安装项目。

2、工程概况：见工程量清单。

3、工程承包方式：包工包料，包工期，包总价（含税）等全包干。结算按中标价结算，若工程量有增减，增减部分按现场签证与中标综合单价结算。

4、施工现场条件：已具备施工条件。

四、招标范围

（一）定义：本招标文件使用的下列词语有如下规定意义：

1．“建设单位”指广东工程职业技术学院；

2．“报价人”指被邀请参加本次招标活动的施工单位；

3．“招标文件”指由建设单位发出的本文件，包括全部章节和附件;

（二）招标方式：本项目采用公开招投标方式，以最低评标价法确定中标人。

（三）招标说明：

1.投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

（1）	投标书。

（2）法定代表人证明书和法定代表人授权书（法定代表人亲自签署所有投标文件的，可不提交法定代表人授权书）。

（3）投标报价文件（含税）。

（4）投标人资格文件。

（5）招标方案（施工计划）说明文件。

（6）商务响应文件。

（7）承诺书。

（8）其他。

2．投标文件必须有封面及密封，并加盖单位公章及法人代表印鉴。投标文件包括正本一本，副本四本，共五本。

（四）施工条件及施工质量要求

1．场地已具备施工条件。

2．本工程质量要求：合格以上，并符合相关建设规范。

3．中标人在施工过程中如因工程质量不符合技术要求，建设单位有权要求停工返工，并自停工或返工令生效之日起立即执行，由此产生的工期推迟或增加费用由中标人负担。

4．对中标人在施工过程中因中标人自身原因造成的工伤等事故，建设单位不负责任。

五、工程建设工期

本工程计划工期20个日历天，2012年 月 日开工，如因中标人原因导致工期延误，从延误之日起，中标人每日向建设单位按合同总造价的 1%偿付违约金。如属建设单位原因造成的工期拖延，总工期相应后延。

六、工程造价结算及工程款支付

1．按中标价结算（若工程量有增减，增减部分按现场签证与中标单价结算）。

2．工程竣工验收合格后于二周内支付工程款的95%，支票支付；余额5%作为保修金，一年后于30天内付清。

投标文件的评审

一、开标会议

1.投标人按规定的时间和地点参加开标会议，开标会议由学院评标小组主持。

2.评标前，由学院审查投标人资格，投标人须带招标文件规定的文件（复印件需加盖公章）资料及本人身份证，符合资格者方可进场。每一投标人参加开标会议的人数以二人为限。

3.当场查验有效投标文件的密封状况，一致认可后方可拆封。

二、 评标小组

1.根据本次采购项目的特点，组建五人评标小组，在评标前，由纪检部门在学院人才库随机抽取五人组建评标小组，从中挑选一人为评标小组长。

2.评标工作程序

1.审核投标人资格。

2.查验投标文件密封件并拆封、分发给每一位评标小组成员。

3.评标小组对投标文件进行现场开标，以最低评标价法确定中标人（评审过程若出现争议较大，难以把握的情况，应及时向学院招投标工作领导小组请示）。

4.撰写评标报告。

5.宣布中标人。

评标小组集体研读招标文件及相关资料，明确招标目的、评审的标准与方法。

开标会

前三十分钟）   （开标会议

预备会

3.评标小组依据采购法规以及招标文件对投标文件进行审查，了解每个投标人在商务、技术和价格等方面的资质与承诺，并以最低投标价法确定中标人。

4.招标文件响应性的确定

在开标之前，评标小组将首先审定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。递交的投标文件的响应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留（所谓显著差异或保留是指：对报价的范围、质量、使用性能产生实质性影响，或偏离了招标文件的要求），否则该投标文件将被视为废件。

5.投标文件的澄清

评标过程中，评标小组可以要求投标人澄清其投标文件、投标人应以书面当场回复。

三、废件的情况

在评标过程中，如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废件处理：

1.投标文件逾期送达的；

2.投标人以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式的；

3.投标文件未密封或密封后无盖章签名的；未加盖企业及法人代表印章的；

4.未按投标文件的主要条款编制的；

5.字迹涂改或辨认不清的；

6.投标文件中附有其他采购人不能接受的条件或不符合文件中其他要求的；

7. 投标人法人代表未参加开标会议，又无指定委托代理人或虽参加会议，但其证件无效的；

8. 投标人有其它损害采购人利益或社会公共利益的。

四、评标的原则

1.评标小组本着少花钱、多办事、办好事的原则开展工作。

2.评标小组只对有效的投标文件进行评估和比较。

3．报价截止后如投标人少于三家，将由学院招投标工作领导小组决定组织采购形式。如学院宣布本次开标失败，报价无效，原封退回收到的所有投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.评标小组将依据采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行评审工作。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行最终评审和比较。

5.在评标中，任何一方不得透露与评标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

五、评审方法

1、 第一阶段:由评标小组现场当众宣读各投标人报价后,评标小组对每个投标人的投标文件进行初步审阅。

2、第二阶段: 评标小组对每个投标人的投标文件进行审阅评标或要求投标人对投标书作相关说明。

3、第三阶段:评标小组通过审阅评标推荐中标候选人，评标小组写出评标结果报告。

4、第四阶段：由评标小组长和纪检代表向学院招投标领导小组提交共同署名的评标报告，评标报告得到确认后宣布中标人并公示三天。

六、中标人的确定

1、本项目采取最低投标价法确定中标人。

2、招标人从评标小组推荐的中标候选人中依法确定中标人。

3、排名第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二者为中标候选人。依次类推。

七、评标报告

1、评标小组完成评标后，应提交书面评标报告，推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。评标报告报学院招投标工作领导小组同意后交学院纪检监察审计室及招投标管理部门备案。

2、中标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标小组成员名单；评标记录；符合要求的投标人一览表；废件情况说明；评标标准、方法或者评标因素一览表；经评审的价格或者评分比较一览表；经评审的中标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要等。

八、其它事项

1.开标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得非法进行旨在影响评标结果的活动。

2.学院不向中标人及其他投标人解释中标或不中标的原因。

九、中标通知书

1.评标结果确定后，由广东工程职业技术学院签发《中标通知书》，并公示三天。

2.《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

3.开标结束后，学院有权与中标人商议具体项目及价格，并作相应的调整，调整后的价格不得高于中标价（除非学院另行追加项目）。

十、签订合同

1.中标人在中标公示期满后三日内，与学院签订合同。逾期签订的，将取消其中标资格。

2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同签订与履行过程中，中标人出现不履行、不完全履行合同、有欺诈行为或有其他违约情况的，一经发现，即取消其成交资格并根据有关规定做出相应处理。

投 标 函

致:广东工程职业技术学院

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的供货及相关服务的招标[招标文件编号为：    （招标文件编号）     ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《投标报价总表》。

（二）本投标文件的有效期完全响应招标文件要求，如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后,投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则投标保证金将被贵方没收。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成用户需求及《合同条款》中的全部任务。

（七）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。如有虚假，甘愿因此而被贵方没收投标保证金。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .电报挂号：                  .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

法人授权委托证明书（样板）

字第    号

兹授权        同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：

授权单位：           （盖章）法定代表人：        （签名或盖章）

有效期限：至      年   月   日   签发日期：

附：代理人性别：     年龄：     职务：          工作证号码：

营业执照号码：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。